安 全 承 诺

- 样品成份中不能含有有毒物质。如果含有或可能含有有毒物质，必须事先说明情况。

- 在测试过程中样品不能生成或释放有害物质、污染物等。如果可能生成或释放有害物质、污染物等，必须事先说明情况。

- 样品的最高测试温度应低于样品初熔温度200℃以上，钢铁材料的最高测试温度应低于初融温度400℃以上；样品保持在测试温度1-2小时表面不会熔融、掉落粉末或明显变形。由于高温炉的加热体及配件均为石墨材料，以上情况需要考虑含碳气氛对样品的影响。（请提供样品熔点测试的结果及测试条件，填写在备注①中）

- 如果样品在高温下容易渗碳或与石墨发生反应，需要采取氮化硼隔离保护措施，请在第九条中注明。

- 如果样品在测试温度区间内可能发生相变，且样品已经进行了DSC/DTA测试，请提供相关DSC/DTA测试曲线。（见备注②）

- 由于以上原因造成实验设备、人员伤害的，由委托测试方承担一切责任。

- 委托测试样品名称：                                。

- 委托测试方要求样品的最高测试温度为：                  ℃。

- 委托测试方要求测试性能：                                。

10．热导率、热膨胀测试是否要求氮化硼隔离保护：               。

11. 样品主要成分：                                  。

12.样品是否已经进行热处理：                               。

| 备注：① 样品熔点测试结果： 样品初熔点 | 加热速率 |
| --- | --- |

② 熔点测试曲线。

委托测试人签字：

委托测试方盖章：

日期：